ZP.272.1.3.2013                                                                                            Oleśnica, 2013-04-04
WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP.272.1.3.2013. Nazwa zadania: "Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie"
W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Wyjaśnienia:
Pytanie 1.Czy można otrzymać rzut budowlany pomieszczenia istniejącej kotłowni?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że rzut budowlany pomieszczenia istniejącej kotłowni jest do wglądu w siedzibie Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie.

Pytanie 2.Czy zastosowane kotły muszą być żeliwne?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż kocioł ma spełniać warunki określone w PFU(programie funkcjonalno-użytkowym) w tym trwałość 15 lat na urządzenia i 95% sprawności. Dlatego należy uznać, że kotły powinny być żeliwne.

Pytanie 3.Czy elektryczne kotły parowe muszą być w komplecie  ze stacją zmiękczania wody?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zakres dostawy ma spełniać wszystkie warunki zawarte w DTR( dokumentacji techniczno-ruchowej) wytwornicy pary i w warunkach jej gwarancji, tzn. jeżeli DTR wytwornicy pary warunkuje prace z zastosowaniem zmiękczacza wody to takie urządzenie stanowi przedmiot dostawy.

Pytanie 4.Czy inwestor przewidział zasilanie elektryczne do podłączenia wytwornicy elektrycznej? WLZ

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż należy przewidzieć wykonanie zasilania urządzeń istniejących tablic elektrycznych ( zgodnie z punktem IV 28 i 31 PFU) wraz z dostosowaniem tablic. Użytkownik zapewnia niezbędną moc.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

w związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. 

Zbigniew Potyrała

____________________________________

Kierownik zamawiającego
Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy
