ZP.272.1.3.2013                                                                                            Oleśnica, 2013-04-09
WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP.272.1.3.2013. Nazwa zadania: "Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie"
W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Wyjaśnienia:
Pytanie 1. Czy zapotrzebowanie ciepła ujęte w SIWZ zostało podane na podstawie aktualnego bilansu ogólnego czy  na podstawie mocy istniejących kotłów?

Odpowiedź 1: Zamawiający informuje, że zapotrzebowanie (moc zainstalowana) jest zgodne z Programem Funkcjonalno-Użytkowym (PFU) i wynosi 1800 kW -5%/+10 %.
Pytanie 2. Czy Zamawiający dopuszcza wariantowe rozwiązania w ofercie?

Odpowiedź 2: Zamawiający nie dopuszcza oferty wariantowej.
Pytanie 3. Jaką moc grzejną należy przewidzieć przy doborze elektrycznych wytwornic pary?

Odpowiedź 3: Zamawiający informuje, iż parametry wytwornic pary są określone w PFU w pkt. IV 27 i 30.
Pytanie 4. Zamawiający nie wskazuje dokładnej lokalizacji wytwornic pary, czy należy zaadoptować istniejące pomieszczenia?

Odpowiedź 4: Zamawiający informuje, że wytwornice pary będą montowane w pomieszczeniach gdzie są zamontowane odbiorniki pary (pralnia i kuchnia).
Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. 
Sławomir Pytel-Wicestarosta Oleśnicki
___________________________________

Kierownik zamawiającego
Do wiadomości:
- wszyscy uczestnicy
